Федеральное государственное бюджетное  учреждение

«Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»

Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Пермь)

|  | Для заинтересованных лиц |
| --- | --- |

Запрос коммерческих предложений

для проведения процедуры закупки на поставку медицинских расходных материалов.

ФГБУ «ФЦССХ им. С.Г. Суханова» Минздрава России (г. Пермь) (далее по тексту - Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. № 567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку медицинских расходных материалов:

1.Общие положения

1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.

1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.

1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.

2.Наименование и описание требуемого товара.

1.Предмет закупки: Поставка медицинского расходного материала

2. Сведения о технических и  функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, иные сведения о товаре:

| № п/п | Наименование товара | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к использованию товара, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика |  | Обоснование указания характеристики товара, не содержащейся в Каталоге товаров, работ, услуг (КТРУ) | Кол.-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатели, для которых установлены максимальные и (или) минимальные значения таких показателей | показатели, значения которых не могут изменяться |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Набор для системы подготовки крови для аутотрансфузии 32.50.50.190-00001212 | Набор изделий, разработанных для обработки крови в ходе процедуры по ее промыванию, проводимой блоком подготовки крови для аутотрансфузии. Набор, как правило, включает пластиковые трубки, фильтры (например, бактериальный) и мешки (например, для эритроцитов, отходов); может также включать одноразовую чашу для подготовительного раствора (например, солевого). Набор используется в качестве одноразового компонента системы аутотрансфузии во время хирургической операции и/или лечения травмы для удаления отходов и повышения безопасности вливаемой повторной аутологичной крови (аутотрансфузии). Это изделие для одноразового использования. |  | Соответствие | Соответствие КТРУ | 100 |
|  |  | Набор для интраоперационной реифузии, в составе: набор для аутотрансфузии, вакуумный резервуар, трубка с гепариновой магистралью |  | Наличие | Предназначен для сбора крови при оперативном вмешательстве, ее антикоагуляции, предварительной фильтрации и обработки с целью получения отмытых эритроцитов для реинфузии. |  |
|  |  | Набор для проведения аутотрансфузии, совместим с аппаратом для аутогемотрансфузии CATSmart/C.A.T.S.plus |  | Наличие | Для сепарации клеток крови, ресуспендирования и сбора эритроцитов в мешок для реинфузии |  |
|  |  | Промывочная камера |  | Наличие | Для сепарации клеток крови и ресуспендирования эритроцитов |  |
|  |  | Трубка с гепариновой магистралью, совместима с аппаратами C.A.T.S.plus и CATSmart |  | Наличие | Для аспирации раневой крови и смешивания с раствором антикоагулянта |  |
|  |  | Вакуумный резервуар, совместим с аппаратикам C.A.T.S.plus и CATSmart |  | Наличие | Для сбора раневой крови |  |
|  |  | Размер пор фильтра вакуумного резервуара, микрон | Не менее 120 |  | Для предотвращения эмболии воздушной, жировой, эмболии костными обломками и полиметилметакрилатом |  |

3.Требования к качеству товара.

Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в документации о проведении аукциона в электронной форме, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.Место доставки товара.

614013, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.

5.Сроки поставки товара.

Сроки поставки товара с момента заключения государственного контракта в течение 5 дней с момента подачи заявки Заказчиком.

6. Форма, срок и порядок оплаты.

Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 7 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).

7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.

Не предоставляются/Предоставляются.

8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) - российский рубль.

9. Размер обеспечения заявки: 1 % начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения контракта: 0,5 до 30 % начальной (максимальной) цены контракта.

11. Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – июнь 2026 года.

Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены (если срок не указан, то принимается, что цены действует в течение текущего календарного года), расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены. Предоставляя коммерческое предложение, поставщик дает свое согласие на условия исполнить контракт, предусмотренные настоящим запросом цен.

Информацию необходимо направить в течение 2 (двух) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).

Во всех случаях, где в настоящем техническом задании, наименование товара содержит указания на товарные знаки, такое наименование следует читать со словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которые применяются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком.