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 Федеральное государственное бюджетное  учреждение
«Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С.Г. Суханова»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.Пермь)

	      
	                                                     Для заинтересованных лиц



Запрос коммерческих предложений 
для проведения процедуры закупки на поставку расходных медицинских материалов

[bookmark: _GoBack]      ФГБУ «ФЦССХ им.С.Г.Суханова» Минздрава России (г.Пермь) (далее по тексту- Заказчик), в соответствии с требованиями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» руководствуясь Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта заключаемого с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом от 02.10.2013г. №567 просит предоставить коммерческое предложение с указанием страны происхождения и сроков поставки для проведения процедуры закупки на поставку расходных медицинских материалов:

1.Общие положения.
1.1.Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в использовании.
1.2.Товар по своим характеристикам должен соответствовать техническим параметрам, приводимым в требованиях, перечисленных ниже.
1.3.В цену товара должны быть включены все расходы участника закупки по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по контракту.
2.Наименование и описание требуемого товара.
	№ п/п
	Наименование товара
	Функциональные характеристики (критерии эквивалентности)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Заглушка с инъекционной мембраной 
Код ОКПД2: 32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки
	Заглушка для герметичного закрытия инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей для инфузионной терапии при помощи винтового соединения Люэр Лок; инъекционная мембрана для введения растворов с помощью иглы. 
Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, полиуретан, силикон; без латекса.
Тип соединения: Люэр Лок, male.
Цвет – желтый.
	Шт.
	10300

	2
	Фильтр-канюля
Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  

	Двухканальная закрытая фильтр-система для безыгольного многократного забора жидких медикаментов с поддержкой стерильности, с автоматическим аспирационным клапаном.  
Состав: двухканальный наконечник для прокола пробки флакона; защитная пластина с фильтрами; соединитель Люэр лок; защитная крышка Снэп Лок; клапан для автоматического открытия/закрытия аспирационного канала при подсоединении/отсоединении шприца.
Используемые материалы: Поливинилхлорид, полипропилен, полиэтилен ВД, мембрана фильтров Супор.
Фильтр воздушного канала - Диаметр пор 0.45 микрон.
Фильтр аспирационного канала - Диаметр пор 5 микрон
Соединение - Люэр лок.
	Шт.
	10150


	3
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 
Код КТРУ: 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования
Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  
Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременной (сроком не более 30 дней) катетеризации центральных вен с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), а также неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочные материалы, скальпель). Это изделие для одноразового использования.
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с двухканальным катетером, педиатрический. Назначение: Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Рентген-контрастный полиуретан. Состав набора: Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителями Люэр лок, маркировкой каналов и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G/1,2 мм, длина катетера не менее 13 см. Каналы: дистальный 22G (поток не менее 10 мл/мин), проксимальный 22G (поток не менее 10 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,8 х 38 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки имеют не менее двух отверстий для подшивания. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель.
	Шт.
	300

	4
	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру 
Код КТРУ: 32.50.13.110-00005159 Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использования
Код ОКПД2: 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  
Набор стерильных изделий и материалов, предназначенных для использования при кратковременной (сроком не более 30 дней) катетеризации центральных вен с целью проведения различных (т.е., неспециализированных) процедур инфузии/аспирации. Набор, часто называемый лотком, включает неимплантируемый центральный венозный катетер и изделия, специально предназначенные для введения/обеспечения функционирования катетера (например, интродьюсер, проводник), а также неспециализированные вспомогательные изделия (например, простыню, перевязочные материалы, скальпель). Это изделие для одноразового использования.Набор для катетеризации ц/вен Цертофикс Трио Пед S 508 32.50.13.110-00005159

	Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с трехканальным катетером, педиатрический.
Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД.
Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан.
Состав набора: Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителями Люэр лок, маркировкой каналов и зажимом. Наружный диаметр катетера 16G/1,7 мм, длина катетера 8 см. Каналы: дистальный 20G (поток не менее 30 мл/мин), медиальный 22G (поток не менее 15 мл/мин), проксимальный 22G (поток не менее 15 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0,8 х 38 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник из устойчивого к деформациям нитинола, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Скальпель.
	Шт.
	100

	5
	Игла спинальная длинная, с ликвор-идентификатором 
Код КТРУ:  32.50.13.110-00003897Игла спинальная, одноразового использования
Код ОКПД2: 32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
"Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и/или введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования."
	Назначение: выполнение люмбальной пункции и/или проведение спинальной анестезии 
Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен
Состав: Игла – тонкостенная, устойчивая на излом, диаметром 22G,  длиной не менее 120 мм, с микропрецизионным срезом  дистального кончика типа "Стилет"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон; встроенный в наружную часть павильона  специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала. Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы;  ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы  для четкой зрительной идентификации направления среза иглы;                                                                     
	Шт.
	25

	6
	Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру 
 Код КТРУ: 32.50.13.110-00004586 Катетер для периферических сосудов
 Код ОКПД2: 32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
"Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования."
	Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру, для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови, со встроенной удлинительной линией и специальным гемостатическим клапаном. 
Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона), 20G/1,08 мм х 160 мм, с гладкой атромбогенной поверхностью, полностью совместим с тканями и кровью, особая форма кончика облегчает введение катетера и обеспечивает хорошее скольжение при установке.
Фиксирующие крылья - мягкие крылья из полиуретана легко прилегают к коже, имеют не менее двух отверстий для подшивания. Удлинительная линия, из полиуретана длиной не менее 7 см, позволяет подсоединить шприц, линию для измерения давления на удалении от места пункции, что уменьшает вероятность деформации катетера в месте пункции при проведении манипуляций. 
Гемостатический клапан не влияет на результаты измерения артериального давления, открывается автоматически при подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее отсоединении, высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает манипуляции. 
Интродьюсерная игла из нержавеющей стали 20G; 0,95 х на 70 мм, цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника, имеет винтовое соединение Люэр лок. 
Проводник из нержавеющей стали длиной не менее 45 см, диаметром 0,025 дюйма имеет гибкий прямой кончик, диаметр проводника соответствует диаметру катетера.
	Шт.
	60

	7
	Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру 
 Код КТРУ: 32.50.13.110-00004586 Катетер для периферических сосудов
 Код ОКПД2: 32.50.13.110: Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
"Стерильная тонкая гибкая трубка, предназначенная для введения в периферические сосуды пациента для кратковременного обеспечения (сроком менее 30 дней) внутрисосудистого доступа; изделие не предназначено для продвижения к центральным кровеносным сосудам. Как правило, включает специальные принадлежности для облегчения введения/размещения катетера и обеспечения его функционирования (например, коннекторы, инъекционные порты, стилет и/или крылышки для фиксации). Может использоваться для взятия образцов крови, мониторинга артериального давления, введения жидкостей, лекарственных средств и/или инъекции контрастных средств. Это изделие для одноразового использования."
	Набор для катетеризации периферических артерий по Сельдингеру, для инвазивного измерения гемодинамического давления и взятия проб крови, со встроенной удлинительной линией и специальным гемостатическим клапаном. 
Катетер из фторэтиленпропилена (тефлона), 1,29 мм х 160 мм, с гладкой атромбогенной поверхностью, полностью совместим с тканями и кровью, особая форма кончика облегчает введение катетера и обеспечивает хорошее скольжение при установке. 
Фиксирующие крылья - мягкие крылья из полиуретана легко прилегают к коже, имеют не менее двух отверстий для подшивания. Удлинительная линия, из полиуретана длиной не менее 7 см, позволяет подсоединить шприц, линию для измерения давления на удалении от места пункции, что уменьшает вероятность деформации катетера в месте пункции при проведении манипуляций.
Гемостатический клапан не влияет на результаты измерения артериального давления, открывается автоматически при подсоединении линии высокого давления и закрывается при ее отсоединении, высокая герметичность клапана предупреждает подтекание крови и облегчает манипуляции. 
Интродьюсерная игла из нержавеющей стали 18G; 1,30 мм х 70 мм, цельный конический павильон снижает риск пункционной травмы и облегчает введение проводника, имеет винтовое соединение Люэр лок. 
Проводник из нержавеющей стали длиной не менее 45 см, диаметром 0,035 дюйма имеет гибкий прямой кончик, диаметр проводника соответствует диаметру катетера.
	Шт.
	160




3.Требования к качеству товара.
Качество товара и его безопасность должны соответствовать  Регистрационному удостоверению МЗ РФ (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы), сертификату соответствия на товар, другой нормативно-технической документации применительно к товару, или требованиям, указанным в документации о проведении аукциона в электронной форме, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров. 
4.Место доставки товара.
614013, Российская Федерация, Пермский край, г.Пермь, микрорайон «Камская долина», ул. Маршала Жукова, д.35.
5.Сроки поставки товара.
Сроки поставки товара с момента заключения государственного контракта и до 16 декабря 2020 года партиями  в объеме и ассортименте по заявке заказчика в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.
6. Форма, срок и порядок оплаты.	
Безналичный расчет, оплата по факту поставки партии товара в полном объеме в течение 30 календарных дней на основании счета, счета-фактуры, товарной накладной, оформленных и подписанных полномочными представителями сторон, сертификата соответствия Госстандарта РФ и иных документов (если законодательством РФ для данного вида товара предусмотрены эти документы).
7.Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям.
Предоставляются.
8.Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)	- российский рубль.
9. Размер обеспечения заявки - 1 % от начальной (максимальной) цены контракта.
10. Размер обеспечения исполнения контракта- 10 % начальной (максимальной) цены контракта.
11.Предполагаемый срок проведения процедуры закупки – март 2020 года.

      Данный запрос коммерческого предложения не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика. Из ответа на запрос должна однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, работ, услуг. При расчете НМЦК предпочтение будет отдано коммерческим предложениям, содержащим расчёт цены.

Информацию необходимо направить в течение 5 (пяти) календарных дней с момента опубликования настоящего запроса о приёме коммерческих предложений в виде электронного документа по электронному адресу: fcssh_perm@mail.ru., в письменной форме - по адресу: 614013, Пермский край, г.Пермь, ул.Маршала Жукова, 35, каб.3075 (контрактная служба).
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